## Slide 1: BOBINAS DE HELMHOLTZ
Trabalho Realizado por:
Rafael Amorim nº 98197
Joaquim Andrade nº 93432
João Figueiredo nº 98506

## Slide 2: Estrutura
Introdução à matéria lecionada
Resultados atingidos
Desenvolvimento da Parte A
Desenvolvimento da Parte B
Conclusão

## Slide 3: Solenóide Padrão
Lei de Ampère
Sendo o número de espiras por unidade de comprimento do solenóide, corrente que percorre o solenóide e a constante de permeabilidade magnética do vácuo,
.

## Slide 4: Bobinas de Helmholtz
2 Bobinas com a distancia entre elas igual ao raio;
Mesmo nº espiras para ambas os enrolamentos;
Percorridos por iguais correntes com o mesmo sentido;
quando x = 0m.

## Slide 5: Tensão de Hall
Força de Lorentz:
Força elétrica:
Nesta situação de equilíbrio as forças igualam-se
Tensão de Hall:
A constante de calibração, cc:

## Slide 6: Objetivos a alcançar
A constante de calibração.
Verificação do princípio da sobreposição.
Medição do campo magnético.
Estimação do número de espiras.

## Slide 7: Parte A- Calibração da Sonda de Hall

## Slide 8: Material Utilizado/Procedimento

## Slide 9: Constante de calibração
= 3467 +/- 60 espiras
(permeabilidade no vácuo)=
Constantes

## Slide 10
Chart: Tensão de Hall em função da Intensidade
| 0.01 | 0.03 | 0.05 | 7.0000000000000007E-2 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28999999999999998 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55000000000000004 | 0.56999999999999995
Tensão de Hall | 0.001 | 0.0035 | 0.006 | 0.0098 | 0.0116 | 0.0142 | 0.0173 | 0.0201 | 0.0232 | 0.0257 | 0.0288 | 0.0313 | 0.0338 | 0.037 | 0.0396 | 0.0418 | 0.0449 | 0.0485 | 0.0505 | 0.0533 | 0.0562 | 0.0593 | 0.0618 | 0.0645 | 0.0667 | 0.07 | 0.0738 | 0.0755 | 0.0785
V/A

## Slide 11
Amperímetro()= 0.01 A
Solenoide ()= 60 espiras
Medidor de Efeito Hall()= 0.001 V
Erro Relativo
Erro da calibração
Erro do Material

## Slide 12: Parte B- Princípio da sobreposição para o campo magnético

## Slide 13: Verificação do princípio de sobreposição
Chart: Tensão em função da distância(bobinas em série)
| 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 7.0000000000000007E-2 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14000000000000001 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28000000000000003 | 0.28999999999999998 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
Bobina 1 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0061 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0092 | 0.0111 | 0.0141 | 0.0184 | 0.0241 | 0.0318 | 0.0425 | 0.0527 | 0.0583 | 0.0548 | 0.045 | 0.0342 | 0.0248 | 0.0186 | 0.0143 | 0.0115 | 0.0095 | 0.0081 | 0.0071 | 0.0064
Bobina 2 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0049 | 0.005 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0058 | 0.006 | 0.0064 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0117 | 0.0143 | 0.0182 | 0.024 | 0.0324 | 0.042 | 0.0531 | 0.0572 | 0.0514 | 0.0384 | 0.0281 | 0.0209 | 0.0158 | 0.0126
Bobina 1 + Bobina 2 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0106 | 0.0116 | 0.0123 | 0.0136 | 0.0152 | 0.0175 | 0.021 | 0.0259 | 0.0326 | 0.0416 | 0.0542 | 0.067 | 0.0765 | 0.0788 | 0.0774 | 0.0762 | 0.0779 | 0.0758 | 0.0657 | 0.0499 | 0.0376 | 0.029 | 0.0229 | 0.019
Bobinas em série | 0.0046 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0049 | 0.005 | 0.005 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0073 | 0.0078 | 0.0088 | 0.0099 | 0.0115 | 0.0138 | 0.017 | 0.0223 | 0.0284 | 0.0378 | 0.0493 | 0.06 | 0.0655 | 0.0652 | 0.061 | 0.0587 | 0.0607 | 0.0662 | 0.0697 | 0.0593 | 0.0443 | 0.0311 | 0.0226 | 0.0173 | 0.0136

## Slide 14: Verificação do princípio de sobreposição
Tendo previamente obtido o valor da tensão para várias distâncias e tendo em conta o seguinte:
;
= = ;
Conseguimos calcular o campo para as várias distâncias medidas.

## Slide 15: Verificação do princípio de sobreposição
Chart: B1 em função da distância
| 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 7.0000000000000007E-2 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14000000000000001 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28000000000000003 | 0.28999999999999998 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
Bobinas em série | 0.00014619 | 0.00014619 | 0.00015572 | 0.00015572 | 0.0001589 | 0.0001589 | 0.00016208 | 0.00016208 | 0.00016526 | 0.00016843 | 0.00017479 | 0.00017797 | 0.00018432 | 0.00019386 | 0.00020021 | 0.0002161 | 0.00023199 | 0.00024788 | 0.00027966 | 0.00031462 | 0.00036547 | 0.00043856 | 0.00054026 | 0.00070869 | 0.00090255 | 0.0012013 | 0.0015668 | 0.0019068 | 0.0020816 | 0.0020721 | 0.0019386 | 0.0018655 | 0.001929 | 0.0021038 | 0.0022151 | 0.0018846 | 0.0014079 | 0.00098836 | 0.00071823 | 0.00054979 | 0.00043221
Bobina 1 + Bobina 2 | 0.00025106 | 0.00025106 | 0.0002606 | 0.00025742 | 0.00025742 | 0.00025742 | 0.0002606 | 0.0002606 | 0.00026377 | 0.00026695 | 0.00027013 | 0.00028284 | 0.00027966 | 0.00029238 | 0.00029873 | 0.00030827 | 0.00032416 | 0.00033687 | 0.00036865 | 0.00039089 | 0.00043221 | 0.00048306 | 0.00055615 | 0.00066738 | 0.0008231 | 0.001036 | 0.001322 | 0.0017225 | 0.0021293 | 0.0024312 | 0.0025043 | 0.0024598 | 0.0024216 | 0.0024757 | 0.0024089 | 0.0020879 | 0.0015858 | 0.0011949 | 0.00092162 | 0.00072776 | 0.00060382
Bobina 2 | 0.00013983 | 0.00013983 | 0.00014301 | 0.00014301 | 0.00014301 | 0.00014301 | 0.00014619 | 0.00014619 | 0.00014619 | 0.00014619 | 0.00014619 | 0.00015254 | 0.00014937 | 0.00015254 | 0.00015254 | 0.00015572 | 0.0001589 | 0.00016208 | 0.00017479 | 0.00017797 | 0.00018432 | 0.00019068 | 0.00020339 | 0.00021928 | 0.00023835 | 0.00027013 | 0.00031144 | 0.00037183 | 0.00045445 | 0.0005784 | 0.00076272 | 0.0010297 | 0.0013348 | 0.0016875 | 0.0018178 | 0.0016335 | 0.0012204 | 0.00089302 | 0.0006642 | 0.00050212 | 0.00040043
Bobina 1 | 0.00011123 | 0.00011123 | 0.00011759 | 0.00011441 | 0.00011441 | 0.00011441 | 0.00011441 | 0.00011441 | 0.00011759 | 0.00012076 | 0.00012394 | 0.0001303 | 0.0001303 | 0.00013983 | 0.00014619 | 0.00015254 | 0.00016526 | 0.00017479 | 0.00019386 | 0.00021293 | 0.00024788 | 0.00029238 | 0.00035276 | 0.0004481 | 0.00058475 | 0.0007659 | 0.0010106 | 0.0013506 | 0.0016748 | 0.0018528 | 0.0017415 | 0.0014301 | 0.0010869 | 0.00078814 | 0.00059111 | 0.00045445 | 0.00036547 | 0.00030191 | 0.00025742 | 0.00022564 | 0.00020339

## Slide 16: Cálculo de número de espiras
De forma a conseguirmos obter o número de espiras, foi usada a seguinte expressão, , sendo que o valor obtido foi de N = 119,6 espiras.

## Slide 17: Conclusão
A parte A foi realizada com sucesso tendo conseguido o valor da constante de calibração e um erro do mesmo inferior a 10%.
Na parte B conseguimos demonstrar que o princípio da sobreposição do campo magnético comprovou-se com a exceção no ponto de decaimento.
Valores obtidos:
CC = V/A;
Erro da CC = 9,7%;
Campo magnético Teórico (parte A) = 7,49E-6;
Campo magnético Prático (parte B) = 8,96E-3;
Número de espiras = 119,6;